广东兴发铝业（江西）有限公司

招标编号：2019-48

2600kVA增容配电工程

招标文件

招 标 人：广东兴发铝业（江西）有限公司

2019年1月6日

目     录

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

第三章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

第二节 专用合同条款

第四章  物资需求一览表

第五章  技术规格书

第六章  投标文件格式

第一章 投标邀请书

投标邀请书

广东兴发铝业有限公司（以下简称兴发铝业，网址：www.xingfa.com）总部位于江西省佛山市。始建于1984年，2008年3月31日于香港联交所主板上市（编号：00098）。兴发铝业是中国大陆最早生产铝型材的企业之一，现已成为中国著名的专业生产建筑铝型材、工业铝型材的大型企业，是中国建设部铝合金型材定点生产基地，并被中国有色金属工业协会评为“中国建筑铝型材二十强企业第一名”

现诚邀贵公司参加广东兴发铝业（江西）有限公司“2600kVA增容配电工程”的招标。并于2019年1月17日前将一份公司的纸制投标文件（含报价资料，包含但不限于资格证明文件和业绩说明书等）加盖公章送抵广东兴发铝业（江西）有限公司采购部梁惠锡（收），逾期将视贵公司放弃投标。

招标单位：广东兴发铝业（江西）有限公司                        收件人：梁惠锡

标书送达地址：江西省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号  邮编：528137

联系人及方式：

| 序号 | 项目 | 联系人 | 电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务 | 梁惠锡 | 13622720927 | 0757-66697311 |
| 二 | 技术 | 详见附件中责任人联系方式 |
| 三 | 监督 | 潘耀淦 | 13809815081 | 0757-66697311 |
|  |  | 廖文桦 | 13929988447 | 0757-66697311 |

特别提示：

- 招标方将不负责投标人准备标书和递交标书所发生的任何成本或费用。

- 投标方在递交投标书时需缴交壹万元投标保证金，并将缴款凭证复印件张贴在投标文件档案袋封面（需加盖公章）

- 开户名称：广东兴发铝业有限公司

帐    号：44-536501040013989

开户银行：中国农业银行佛山南庄支行

广东兴发铝业有限公司

2019年1月6日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 招标编号 | 2019-48 |
| 项目名称 | 2600kVA增容配电工程 |
| 招标人 | 名 称：广东兴发铝业（江西）有限公司 地 址：江西省宜春经济开发区经发大道北（原宜商大道北） 联系人：潘耀淦 电 话：13809815081 传 真：0757-66697311 |
| 投标人应具备承担本招标物资生产供应能力 | 资格条件：投标者必须是采用有中华人民共和国注册单位。凡具备2600kVA增容配电工程设计、制作及安装条件和能力，并符合招标单位有关要求的法人资格单位。 |
| 投标截止时间 | 2019年1月17日17 时 30分 |
| 投标有效期 | 投标有效期：自开标之日起60 天 |
| 投标保证金 | 1、投标保证金的形式：银行汇款； 2、投标保证金的金额：壹万元整 3、银行汇款 采用银行汇款方式，需将投标保证金电汇至指定账号（具体银行信息如下），同时须在汇款单据上注明招标编号及名称。投标人必须保证投标保证金在投标截止时间前即开标时间前到账，投标保证金可用网银、电汇支付（不论何种方式，都请必须在系统上备注转账人的信息，转账原因），在投标截止时间前投标保证金应当从各投标人基本账户转出。 银行信息： 开户名称：广东兴发铝业有限公司 帐 号：44-536501040013989 开户银行：中国农业银行佛山南庄支行 |
| 签字或盖章要求 | 法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章 |
| 装订要求 | 投标文件应必须同时具备： 技术标（必须严格按招标方要求提供详细的技术方案及参数和相应的技术图纸，不能简单回复“是”、“否”、“优于”，需注明具体明确的参数）； 商务标（必须严格按招标方要求列明各环节的含税价格、交货期及安装期、结算方式和质保）； 而且必须独立装订密封装袋加盖印章。每项两本，正副本各一份。 |
| 封套上写明 | 招标项目名称、招标编号和投标人全称，密封处应有密封章 |
| 递交投标文件地点 | 江西省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号， |
| 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 开标时间和地点 | 开标时间：招标方另行安排 开标地点：招标方另行安排 |
| 开标程序 | （1）密封情况检查：投标人代表、监督人共同检查 （2）开标顺序：投标人递交文件的顺序 （3）投标人代表是否在开标记录上签字不影响开标记录的效力。 |
| 评标 | 价格及结算条款； 投标单位资质； 产品性能及质量； 售后服务承诺； 交货期。 |
| 议标 | 由招标方评标委员会成员根据投标方递交的技术标和商务标综合评选出前两位进入议标环节。 评选标准：在同等技术性能指标情况下，按低价前三位入围。 议标标准：按评标委员会约谈入围单位，综合各项指标最终评出中标单位。 |
| 是否授权评标委员会确定中标人 | √是 □否， |
| 履约担保 | 履约担保的形式：履约保证金 履约担保的金额：中标后投标保证金转为履约保证金。 |

- 投标单位的资格审查及有关事项

- 资格条件：投标者必须是采用有中华人民共和国注册单位。凡具备2600kVA增容配电工程设计、制作及安装条件和能力，并符合招标单位有关要求的法人资格单位。

- 资格审查文件内容：

①法定代表人证明书，法人授权委托证明书，被授权人身份证复印件。

②盖有单位公章的企业营业执照副本复印件和税务登记证（国税、地税）复印件、开户银行、账号、企业简介。

③产品说明书、质量证明书。

④各质量体系认证证书复印件。

⑤能证明企业履约能力、信誉的材料。

- 经招标单位评标小组对被邀请单位资格进行审查，须符合上述资质条件的，方可确定为投标单位。

- 投标费用：投标商自行支付准备和递交投标书过程中所发生的一切费用，无论投标结果如何，招标单位对此费用不负任何责任。

- 招标过程的解释权：由招标单位成立的招标小组负责解释。

- 招标文件的澄清和修改：招标单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，视澄清或修改的内容而定，以书面形式通知或电话口头通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部份。

- 投标准备

- 书面要求：投标招标文件采用中文。投标招标文件中使用的计量单位都是公制系统。投标单位必须用蓝、黑墨水笔、签字笔填写或电脑打印投标的有关文件，字迹端正、清晰，不得擅自涂改投标文件，如有变更需加盖单位校对章。投标文件须有法定代表人签名并加盖公章。

- 投标文件的构成：投标单位应按招标文件的要求，编制投标书，投标书应包括以下内容：

①响应的招标书名称及所要投标的项目

②项目投标报价单（人民币、含税、含产品保用期内发生的一切费用和运输送货、卸货等费用）

③提供产品项目检验数据与采用的行业标准的对比。

④售后服务的具体承诺和年限；

⑤产品质量保证书；

⑥法定代表人证明书，税务登记证（国税、地税），法人授权委托证明书，被授权人身份证复印件；

⑦企业营业执照副本复印件和复印件、企业简介

⑧能证明企业履约能力、信誉、财务状况、业绩、专家及用户意见等材料。

注：以上材料须加盖投标单位公章并加骑缝公章按顺序装订好。

- 投标文件：投标单位必须在招标文件要求提交投标书的截止时间前，将投标书送达招标单位，逾期者，招标单位视为弃标，拒收投标书。

- 投标书的递交

- 投标书的密封：投标单位应将投标书密封在信封中，内信封之外应再包一层外信封，并加盖骑缝公章封条密封，递交招标单位，并于封袋上按如下标注：
密件《2019-48 2600kVA增容配电工程》           是否投标

广东兴发铝业（江西）有限公司：                  □

- 投标书递交截止时间：

①投标书必须于2019年1月17日17时前送抵招标单位广东兴发铝业（江西）有限公司采购部梁惠锡（收）。

②在规定截止时间之后交来的投标书，恕不接受。

- 投标保证金：投标前投标单位需向招标单位交纳投标保证金（汇款），落标方交纳的保证金可在确定中标方之日起30个工作日内退回，须持招标单位开出的招标结果通知书及收据到财务办理。中标方交纳的保证金转为合同履约保证金，但中标通知书发出后，若中标方拒签订合同的，招标方有权将保证金作违约金处理。

收款人：广东兴发铝业有限公司

开户行：江西省佛山市农业银行南庄支行

账  号：44-536501040013989

- 投标书的修改和撤销

①投标单位补充、修改或撤回已提交投标文件的，可在要求提交投标书的截止时间前，书面送达招标单位，通知补充、修改、撤消通知书上须有法定代表人的签名，并加盖公章。补充、修改的内容为投标文件的组成部份，并以补充、修改后的内容为准。

②在招标书要求提交投标书的截止时间之后，投标单位不得补充，修改或撤回投标书。

- 开标

(1) 开标时间和地点：

- 开标时间在招标文件确定的提交投标文件截止时间后，由招标方另行安排。

②   开标地点在招标单位会议室进行。

(2) 开标方式、程序：

- 开标由招标方主持，不邀请投标方参加。

- 开标时，由评标小组检查投标文件的密封情况，经确认无误后，当众拆封，由

招标方检查投标方投标文件的有效性。

- 开标过程作记录，存档备查。

- 评标与定标

由招标单位有关人员组成评标小组，采取综合评分方式进行评标、定标(投标方不参加)。

(1)  评标项目及要求

a.价格；

b.投标单位资质；

c.产品质量；

d.售后服务承诺；

能够充分满足招标文件中规定的要求、投标单位的信誉、能力、报价及服务等各项综合评价标准，择优质者中标，若有得分相同者，由评标小组直接对比分相同者某个项目的优劣确定中标单位。

- 评标的解释权：由招标单位的评标小组负责解释。

- 投标的澄清：评标时，评标小组可以要求投标方对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。投标方代表须在书面说明上签字并加盖公章。

- 流标的规定：经评审，评标小组认为所有投标方的投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

- 中标的通知：中标方确定后，招标单位在3个工作日内向中标方发出中标通知书及向落标方发出招标结果。

- 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

- 合同授予

签订合同的规定：

- 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 中标方应按合同约定履行义务，不得擅自向第三方转包或分包标的物品，如发现有转包或分包的，视为违约，招标方有权置留中标方所缴交的一切款项作为违约金，同时有权单方面终止中标方的合同执行权。

- 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 重新招标和不再招标

7.1重新招标

投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于3个的，招标人应重新招标。

7.2不再招标

按7.1规定重新招标后，投标人仍少于3个的，报有关行政监督部门备案后可以不再进行招标，或者有2家合格投标人时，对此2家进行开标和评标。

- 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

1.定义

1.1本合同下列术语应解释为：

1)“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2)“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。合同价包含增值税专用发票。

3)“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

4)“服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

5)“合同条款”系指本合同条款。

6)“甲方”系指在合同特殊条款中指明的购买或使用货物和服务的单位。

7)“乙方”系指在合同特殊条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

8)“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同特殊条款中指明。

9)“天”指日历天数。

10)“验收”系指甲乙双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.适用性

2.1 本合同的一般条款为适用于所有物资采购的原则性约定，甲乙双方就具体的某项物资采购另有约定的将写入合同特殊条款。合同一般条款指导特殊条款的约定，特殊条款有冲突的优先适用特殊条款。

3.标准

3.1 本合同下交付的货物应符合国家及行业所要求的技术规格参数与标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.3乙方所供物资在技术参数与标准上超出双方约定的偏差范围的，甲方有权退货，并要求乙方赔偿因此导致的所有损失。

4.使用合同文件和资料

4.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2没有甲方事先书面同意，除了履行本合同外，乙方不应使用合同条款前一条所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

5.专利权

5.1乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

6.履约保证金

6.1 乙方应在本合同签订之日起3天内，向甲方提交合同特殊条款中所规定金额的履约保证金。

6.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

6.3 乙方在合同期限内没有违约行为的，甲方应在合同终止后30天内无息退还乙方。

7.检验和测试

7.1 甲方或其代表有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。乙方应当尽力配合甲方检验测试货物，但甲方主动检验测试检验货物的，应当及时以书面形式把进行检验和甲方测试代表的身份通知乙方。

7.2 检验和测试可以在乙方或制造厂的所在地、交货地点或货物的最终目的地进行。如果在乙方或制造厂的所在地进行，乙方应免费为甲方的检验人员提供工作条件，包括必要的技术资料、检测工具和仪器。

7.3 如果任何被检测或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

7.4 甲方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从乙方或制造厂启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

7.5在交货前，乙方或制造厂应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

8.质量争议处理

8.1甲方收取乙方的货物并不代表乙方所供的货物符合质量要求。甲方在收取乙方的货物后认为乙方所供货物不符合质量要求的，应在3天内通知乙方。乙方应在收到甲方通知后24小时内委派专业人员到现场处理，并应在3天内向甲方提交书面质量处理报告。若乙方未能及时派员到现场进行处理及按期提交书面质量处理报告，乙方应支付该批货物总值10%的违约金，并视同乙方认可甲方所确认的货物质量问题及甲方的损失金额。

8.2甲方认为乙方的供货有质量问题且不认可乙方的检验结果的，由甲方指定相关专业部门进行质量鉴定，鉴定费由责任方承担。

8.3甲方在使用乙方供货进行生产时出现质量问题的，乙方应在获悉情况后2天内委派专业人员到生产现场处理。因乙方供货的质量问题导致甲方无法正常生产的，乙方应赔偿甲方因此造成的所有损失。

8.4因乙方所供货物不符合质量要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方的所有损失。

9.包装

9.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物由乙方自行负责包装。乙方应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

9.2乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

10. 交货方式与地点

10.1除甲乙双方另有约定外，交货地点一般在甲方指定的设备使用车间内。

10.2乙方应当自行办理运输和保险，将设备运抵现场，并承担一切有关的运输和保险。所有设备运抵现场的日期为交货日期。

10.3乙方应在甲方要求的交货期前3天内以书面形式通知甲方。同时乙方应将详细交货清单，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项寄给甲方。乙方供货的实际数量与重量以甲方现场计量数据为准。

10.4在现场交货条件下，乙方装运的货物不应超过甲方订单规定的数量或重量，否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

11. 装运通知

11.1在现场交货的货物，在乙方已通知甲方货物已备妥待运输后24小时内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期以书面形式通知甲方。

11.2如因乙方延误将上述内容用书面形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

12. 伴随服务

12.1 乙方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同特殊条款”与招标文件“技术规格与要求”部分规定的附加服务：

1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

5）在乙方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对甲方人员进行培训。

12.2 如果乙方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过乙方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

12.3 乙方应提供“合同特殊条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务，为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

13. 备品备件

13.1乙方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

1）甲方从乙方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

2）在备品备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备品备件；

3）在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

13.2 乙方应按照“合同特殊条款”中的规定提供所需的备品备件。

14. 保证

14.1 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。

14.2乙方负责将已封存的投标时提交的中标样机（品）送至甲方指定地点进行核查，乙方提供的货物应与样品完全一致。

14.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

15. 技术资料

甲方认为有必要的，乙方应当提供合同项下技术资料：

15.1 合同生效后3天内，乙方应将具体采购物品的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给甲方。

15.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

15.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。

16.付款

16.1本合同项下的付款方法和条件在“合同特殊条款”中规定。

17.合同变更

17.1甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：本合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；运输或包装的方法；交货地点；乙方提供的服务。

17.2如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后3天内提出。

17.3合同变更后甲乙双方应当以书面形式签订变更事项，合同按变更后的约定履行。

18.转让

18.1未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19. 乙方履约延误

19.1 乙方应按照甲方要求的交货时间交货和提供服务。

19.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

19.3 如果乙方毫无理由地拖延交货，甲方有权没收履约保证金、加收违约损失赔偿或终止合同。

20. 违约终止合同

20.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为。

4）如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后3天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

21. 不可抗力

21.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

21.2受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后3天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续10天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

21.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

22. 破产终止合同

22.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

23. 争议的解决

23.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商7天内还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的向甲方所在地法院起诉。

24. 使用语言

24.1本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用简体中文书写。

25. 适用法律

25.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

26.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

27. 税款

27.1根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

27.2根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

27.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

28. 合同生效及其他

28.1合同应在双方签字盖章之日起开始生效。

28.2本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

28.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

28.4本合同中的特殊条款、订单及其他与合同履行有关的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等效力

第二节 专用合同条款

（标的技术规格）

电气安装工程承包合同

文件编号：XF2019-1-18-1                            第1版 第1次修改

发包方（以下简称“甲方”）：广东兴发铝业（江西）有限公司    合同编号：XF20190118A

承包方（以下简称“乙方”）：中标单位                        签订地点：佛山市

签订时间：2019.1.

为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，依据《中华人民共和国合同法》规定及招投标文件之内容，为了明确工程内容及确保双方权利和责任，甲、乙双方根据平等自愿原则，经充分友好协商，达成一致意见，签订本合同，以便双方共同遵守执行：

- 工程概况

1.1工程名称：广东兴发铝业（江西）有限公司2600KVA增容配电工程

1.2工程地点：江西省宜春市经济开发区经发大道北（原宜商大道北）

1.3工程主要内容：本工程在广东兴发铝业（江西）有限公司安装1600kVA和1000kVA变压器各1台；以及完成配套高低压电缆敷设与电缆，设备相关调试试验，配电站配套设施等，具体设备及材料见工程设计图纸。

第二条  工程范围

2.1具体工程范围以甲方提供的最终通过供电部门审核的图纸为依据（项目电房的主体土建、门窗、室内电缆沟及地面工程由甲方负责），乙方则负责施工设计、施工安全、供电局报建、验收费（以供电局验收合格为准）和10%增值税专用发票。

- 工程期限

3.1本工程工期为 50 个日历天,计划自 2019 年 1 月 18日至 2019年 3 月 20 日。具体工期在满足以下所有条件后才开始计算：

3.1.1甲方全额支付了预付款；

3.1.2甲方已向乙方签发书面开工通知；

3.1.3甲方交付符合电气土建施工、电气安装的施工场地给乙方；

3.1.4供电部门已批复对本合同项下的工程开工报告。

3.2在乙方施工过程中，如遇下述情形之一的，工期予以顺延：

3.2.1在履约过程中因执行相关政府行政命令或要求、供电部门对停电/带电申请不作批复、不可抗力（大暴雨、自然灾害）等原因需延长工期的；

3.2.2由于甲方提出的设计变更，或在施工中新增加了工程项目，而影响了工程进度；

3.2.3因其他工程施工单位原因导致本工程出现延误；

3.2.4与本工程有关的供电部门投资部分实施情况造成工程延误；

3.2.5甲方未按工程合同规定支付预付款；

3.2.6甲方未能履行合同约定的协助义务，包括但不限于甲方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料影响施工的；

3.2.7非因乙方原因，甲方通知停缓建的；

3.2.8乙方在隐蔽工程隐蔽以前通知甲方检查，甲方没有及时检查的；

3.2.9甲方逾期支付工程款超过 3 日以上的。

3.3出现上述工期顺延情形的，乙方应在  3 日内向甲方提出工期顺延书面申请，经甲方书面授权的代表签字确认后，工期相应顺延。如甲方在乙方提交顺延书面申请后 3 日不予答复，视为甲方同意乙方提出的书面顺延申请。因甲方原因导致工期顺延产生额外增加的工程费用或造成损失的，乙方有权要求甲方额外支付相关费用。

第四条  承包方式

4.1本工程由乙方以包工、包工程材料、包材料运输、包材料检验、包施工安全、包安全措施费用、包工期、包机械设施费用、包工程开票税金、包施工保险业务、保险费、管理费及利润等固定合同总价大包干承接方式进行承包合同约定范围中确定的全部安装工程。

第五条  工程造价

5.1工程造价按下列标准计算：

5.1.1执行定额或标准：电气部分执行《江西省安装工程综合定额》(2018年)、《江西省安装工程计价办法》(2018年)；土建部分执行《江西省市政工程计价办法》(2018年)、《江西省市政工程综合定额》((2018年)，《江西省建筑工程计价办法》(2018年)、《江西省建筑工程综合定额》(2018年)。如政府对定额或标准有新规定的，则执行新规定。

5.1.2相关规费执行：《关于执行〈江西省建设工程计价依据〉的相关通知》。如政府对定额或标准有新规定的，则执行新规定。

5.1.3设备材料价采用预算审核价格，无预算审核价格的则按市场价格作为结算价格。

5.2本工程含增值税（税率为10%）合同总价为人民币    0.00 元（大写： 零元 整）。

注：本工程合同总价未包含青苗补偿费用；本工程的电房土建由甲方负责；本工程发生设计图纸外的其他管线拆迁费用由甲方负责。

第六条  设备材料及施工安全

6.1由乙方提供的材料、设备均须质量合格并满足工程施工的要求。同时提供厂家检验报告。工程设备材料数量与招标文件相符，甲方确认验收后才能投入施工。

6.2甲方应保证由其提供或指定的材料、设备，质量合格并满足本合同项下工程施工的要求。

6.3材料非提乙方应在设备材料进场后3日内对设备材料进行验收确认或提出质量异议。逾期未确认的，则设备材料进场之日即视为非提乙方通过确认之日。

6.4非提乙方对提乙方提供的材料、设备的质量有异议并提出检验要求的，提乙方应积极配合。如检验属合格产品的，检验费用由异议方承担，否则由提乙方承担。

6.5没有合格证书或未经检验鉴定或检验鉴定为不合格的材料、设备，均不得用于本合同项下工程。

6.6乙方提供的材料设备进场后，由于甲方原因导致停工超过15日的(含甲方不按合同条款支付工程款而停工)，进场的材料设备由甲方负责保管。自竣工验收之日起，工程所用的材料设备由甲方负责保管。在甲方保管期间，如发生工程材料或设备受到损失或损害的，由甲方承担所有责任。

6.7甲方应在设备材料安装完成后3日内对安装进行确认。逾期未确认的，则自设备材料安装完成之日即视为甲方作出确认之日。

6.8乙方提供的全部工程材料及设备，在甲方支付完除质保金外的全部合同价款前属于乙方所有，所有权在甲方支付完质保金外的全部合同价款时转移至甲方。在所有权转移前，乙方有权对其所有的材料、设备进行拆除、停送电等处理。在工程验收合格后，如发生乙方所有的工程材料、设备受到损失或损害的，乙方有权要求甲方赔偿。

6.9施工过程中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料或设备不能使用，甲方需按材料或设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方相应的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

6.10乙方进场安装前，双方签订安全施工协议。在安装调试过程中，乙方的作业人员和工具的安全由乙方自行负责，乙方所有施工人员应已购买意外和医疗险。乙方应加强施工人员的安全施工意识，施工人员施工期间在甲方厂内如发生任何意外伤亡均由乙方负责，甲方不承担责任。

第七条  施工及设计变更

7.1乙方必须按照双方确认后的设计图纸、说明和有关技术资料施工及标准《电气装置安装工程施工及验收规范》进行施工，若甲方要求变更施工设计图的，必须在变更确认后立即通知乙方并提供修改后的图纸。

7.2在合同签订后，如有设计修改及设计变更，甲方应以书面通知乙方执行。设计变更若超越合同价所包括的承包范围的，甲方应对增加的工程量按结算给乙方。

7.3乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，可以提出修改设计的合理化建议，但应经甲方、设计单位或有关技术部门同意后才可实施。

7.4在工程施工中发生下列情况之一时，乙方必须立即以书面形式通知甲方要求确认：

7.4.1设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与事实严重不符。

7.4.2设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符。

7.4.3设计图纸和说明文件中未明确的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

7.5如因7.4条约定的情形导致工程施工无法进行或继续施工可能导致质量或安全事故的，乙方有权停止该部分的施工，工期相应顺延。

- 工程质量、验收、施工报建、保修及期限

8.1乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方项目负责人和监理工程师的监督检查，工程质量应达到国家规定的质量标准。乙方负责该项目施工报建一切手续与费用及电房中途验收等。

8.2对于隐蔽工程，乙方应在自检后填写《隐蔽工程验收单》，并通知甲方和监理公司检查验收。甲方和监理公司应在接到乙方通知后24小时内到现场检验。乙方应在甲方和监理公司验收隐蔽工程后，方可进行下一工序施工。但若甲方和监理公司未按时到场检查验收的，乙方经自检合格，并由乙方现场施工负责人、质检人员及技术管理人员在施工记录上签字后，即可继续施工；甲方和监理公司应承认及同意乙方自检结果和记录。

8.3乙方应积极配合甲方做好各分项工程中间验收，并办理中间验收签，该签证作为竣工验收的依据之一。

8.4本合同项下的工程验收，应以合同约定的施工图纸、技术交底纪要、设计变更通知及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准为依据。

8.5工程具备竣工验收条件时，乙方应按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。乙方应在竣工验收报告后 2 日内组织供电管理单位验收，逾期组织验收或组织验收后 2 日内未给予认可或修改意见的，乙方要迅速处理，否则甲方不给予工程验收。

8.6工程竣工验收通过的，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后 2 日内不组织验收的，从第 2 日起承担工程保管及一切意外责任。

8.7工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方不得使用。因甲方强行使用而发生的质量、安全等一切问题，均由甲方单独承担所有责任。

8.8甲乙双方对工程质量有争议时，应提请质量监督部门裁决，裁决费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。

8.9本工程的质量保修期为壹年，自供电管理部门验收合格之日起算。但属于甲方提供的设备材料、超过保修期的设备材料、不可抗力、谐波及非因乙方原因导致工程出现的质量问题，不属于乙方的保修范围。

第九条  甲乙双方责任

9.1甲方的责任

9.1.1乙方应当做好施工前的规划报建等工作，保证本工程施工所需的工作条件完备；为乙方提供施工场地和设备材料保管场地。甲方确定的本工程项目负责人： 孙干华 ，联系手机： 18970552812  ，。

9.1.2开工前应组织乙方、设计单位进行全面的施工技术交底，并作好三方签署的交底记录，于签订后3日内送有关单位。

9.1.3审核乙方提交的施工方案和进度计划。

9.1.4对工程进度、工程质量、安全施工、隐蔽工程和合同执行情况进行监督。

9.1.5负责设计图纸问题处理，设计变更的签证，工程中间验收、隐蔽工程验收签证。

9.1.6组织工程验收前的施工技术资料审查工作。组织工程竣工验收，并应在收到乙方提交的工程结算资料后15日内完成核对确认。未在前述15日内确认或提出异议的，则视为甲方同意并认可乙方提交的工程结算资料和结算价。

9.1.7协助乙方排除工程施工期间外界对工程施工产生的干扰。工程停建缓建时，负责组织乙方及有关单位协商解决有关事宜。

9.1.8工程未经验收的，不得提前使用或擅自动用部分或全部工程，否则应承担由此而造成的一切责任。

9.1.9应当严格按照本合同约定的付款进度向乙方支付相应的价款。在未付清工程款前，不得拆除、变卖、转租、抵押乙方所安装的设备及设施。

9.1.10在本合同项下工程经供电部门验收合格后，无条件接收所有设备材料，并承担设备材料的保管责任及该工程的一切安全责任。

9.2乙方的责任

9.2.1负责向各施工班组负责人、施工管理人员、技术人员、施工人员进行全面的技术交底，并做好记录。乙方派驻本工程的施工代表：          ，联系手机：              。

9.2.2编制施工方案，施工进度计划，材料、成品、半成品等进场计划，隐蔽工程验收单，开工报告及竣工报告等。

9.2.3负责工程材料、成品、半成品安装前的检查工作。

9.2.4严格按照施工图纸与说明书进行施工，确保工程质量，按合同约定的期限按期完成工程。

9.2.5提供验收技术资料，参加工程验收，办理工程结算。

9.2.6确保施工技术资料填写合格和真实，负责继续完善验收中发现不合格的施工记录并及时移交甲方。

9.2.7严格遵守各项安全工作规程，做好施工安全措施，确保安全施工。承担违规施工中造成的安全和质量事故的一切责任。

9.2.8加强现场施工管理，做到文明施工，并在各分项工程完工后，及时清理好场地。

9.2.9在约定的保修范围内履行保修义务。

第十条 工程价款结算和支付

10.1甲方应在本合同生效后 10 个日历天内支付合同总价的30%的工程预付款。10.2本工程的主要设备（主要指变压器、高低压配电柜）进场并经甲方确认后10个日历天内，甲方应支付至工程总价的60%给乙方作为工程进度款。

10.3本工程通过供电管理部门验收合格后送电前3日内，甲方应支付至工程总承包价的95%给乙方作为工程进度款。

10.4余下工程总承包价的5%自验收合格日计起满壹年质保期后10日内一次性付清。

10.5甲方应以银行转帐、汇款或支票方式，将工程款支付至乙方以下账户：

户  名：中标单位

开户行：

账  号：

10.6每期支付给乙方的工程款项，乙方应提供符合国家规定的增值税专用发票给甲方，须凭发票支付工程款，否则甲方有权暂不支付工程款。乙方根据约定提供的发票不应视为甲方已付款的证明。

第十一条  违约责任

按经济合同法，由起诉方仲裁委员会仲裁。

第十二条  附则

12.1本合同未尽事宜，由双方协商解决，所形成的文件与本合同具有同等效力。

12.2凡因本合同发生的或与本合同相关的任何纠纷，甲乙双方均应友好协商解决，若双方不能协商解决的，如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。

12.3通知和联系：

12.3.1本合同规定的任何通知或通讯文件可按合同签署处载明的联系方式由专人传送、挂号邮寄、特快专递或传真送达。

12.3.2凡按本条约定的联系方式进行的通知即为有效通知。邮寄或特快专递寄送通知的自寄出之日起满三日视为已通知到对方。传真通知的，自发出传真当日视为已通知到对方。一方拒收的，也视为送达。任何一方改变前述联系方式，应当在三日内书面通知对方，否则视为未更改，原方式仍然有效。

12.3.3本合同壹式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，各份均具同等法律效力。

12.3.4本合同经甲、乙双方签字盖章后立即生效

（以下签署页面无正文内容）

| 甲方(章)：广东兴发铝业（江西）有限公司 | 乙方(章)：中标单位 |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址：江西省宜春市经济开发区经发大道北（原宜商大道北） | 地址： |
| 电话：0795-3552066 | 电话： |
| 传真：0795-3552006 | 传真： |
| 开户行：农行宜春市分行营业部 | 开户行： |
| 账号：381101046669995 | 账号： |
| 税号：913609006937015705 | 税号： |

第四章  物资需求一览表

招标人名称：广东兴发铝业（江西）有限公司                            招标编号: 2019-48

详见设计方案及图纸

第五章  技术规格书

1.标的名称：2600kVA增容配电工程

2.资质要求：投标人必须具有独立法人资格，并经工商行政部门登记年审合格。投标人需提供《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织代码证》外还必须具有2600kVA增容配电工程独力设计、制作及安装的设备承揽加工能力。投标人还需提供相关工程实例。

- 2600kVA增容配电工程的技术需求：

2600kVA增容配电工程技术要求

详见设计方案及图纸